| 2022年上海一恒产品报价单（报价单上所有数据如有修改，不作另行通知） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 规格型号 | 2022年报价 | 内胆尺寸 | 外形尺寸 | 容积 | 载物托架 |  | 技术参数 | 产品特点、选配件与交期 |
|  |  |  |  |  |  | 标配 | 最多 |  |  |
| 生化培养箱 | LRH-70 | 8790 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | 2 | 4 | 控温范围：0~60℃ L:-10~60℃ 分辨率：0.1℃ 波动率：高温±0.5℃,低温±1.0℃ 工作环境温度：+5~30℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程温度控制器（生化、霉菌I型）………￥1500元 多段可编程温湿度控制器（霉菌II型）……………￥3000元 2、嵌入式打印机………………………………………………￥2500元 3、无纸记录仪…………………………………………….……￥2500元 4、独立限温控制器……………………………………..………￥500元 5、左侧直径25mm/50mm测试孔…………………….…￥300元 6、左侧直径100mm测试孔……………………………..…￥500元 7、BOD插座...........……………………………………..………￥150元 8、RS485/232接口和通讯软件......………………..………￥600元 注：RS485/232、打印机二选一 LRH-500F接到订单后，交货期为15天 不带“F”：为数码显示控制器 带“F”及“II”型：为液晶控制器 LRH-1000F\LRH-1500F为双门两边开 |
|  | LRH-70F | 9890 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | 2 | 4 |  |  |
|  | LRH-150 | 9290 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-150F | 10890 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-250 | 10990 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-250F | 11690 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-500F | 36900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-800F | 54900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-800L | 62900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-1000F | 66900 | 1050×695×1650 | 1665×890×2005 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-1000L | 76900 | 1050×695×1650 | 1665×890×2005 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-1500F | 92900 | 1550×590×1650 | 2110×890×2050 | 1500 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | LRH-1500L | 102900 | 1550×590×1650 | 2110×890×2050 | 1500 | 3 | 6 |  |  |
| 生化培养箱(液晶屏) | BPC-70F | 14600 | 400×440×500 |  | 70 | 2 | 4 | 控温范围：-5~70℃ 分辨率：0.1℃ 波动率：高温±0.3℃,低温±0.5℃ 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 工作环境温度：+5~35℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、嵌入式打印机………………………………………………￥2500元 2、BOD插座...........……………………………………..………￥150元 3、RS485/232接口和通讯软件......………………..………￥600元 4、紫外杀菌系统......……………......................…..………￥1000元 5、U盘数据储存...............................………….......……￥1500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |
|  | BPC-150F | 16700 | 500×460×800 |  | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPC-250F | 19900 | 520×550×1050 |  | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPC-500F | 39900 | 670x725x1020 |  | 500 | 3 | 6 |  |  |
| 霉菌培养箱 | MJ-70-Ⅰ | 8690 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | 2 | 4 | 控温范围：0~60℃ 分辨率：0.1℃ 波动率：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程温度控制器（生化、霉菌I型）………￥1500元 多段可编程温湿度控制器（霉菌II型）……………￥3000元 2、嵌入式打印机………………………………………………￥2500元 3、无纸记录仪…………………………………………….……￥2500元 4、独立限温控制器……………………………………..………￥500元 5、左侧直径25mm/50mm测试孔…………………….…￥300元 6、左侧直径100mm测试孔……………………………..…￥500元 7、BOD插座...........…………………………...………..………￥150元 8、RS485/232接口和通讯软件......………………..………￥600元 注：RS485/232、打印机二选一 不带“F”：为数码显示控制器 带“F”：为液晶控制器 |
|  | MJ-70F-Ⅰ | 9900 | 400×350×500 | 530×560×1080 | 70 | 2 | 4 |  |  |
|  | MJ-150-Ⅰ | 9900 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | MJ-150F-Ⅰ | 10900 | 503×470×808 | 600×630×1360 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | MJ-250-Ⅰ | 11100 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | MJ-250F-Ⅰ | 12390 | 540×460×1000 | 637×662×1590 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | MJ-500F-Ⅰ | 36900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 |  |  |
| 霉菌培养箱 | MJ-150-Ⅱ | 19900 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 150 | 3 | 6 | 控温范围：加湿15~45℃，无加湿10~45℃ 波动率：高温±0.5℃，低温±1.0℃ 控湿范围:60~85%RH， 湿度偏差：±5~8%RH 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | MJ-250-Ⅱ | 23900 | 600×500×830 | 750×900×1580 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | MJ-500-Ⅱ | 39900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 |  |  |
| 霉菌培养箱(液晶屏) | BPMJ-70F | 15000 | 400×440×500 |  | 70 | 2 | 4 | 控温范围：-5~70℃ 分辨率：0.1℃ 波动率：高温±0.3℃，低温±0.5℃ 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 工作环境温度：+5~35℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、嵌入式打印机………………………………….……………￥2500元 2、BOD插座...........………………………………...…..………￥150元 4、RS485/232接口和通讯软件......……….………..………￥600元 5、紫外杀菌系统...................................……..……....……￥1000元 6、U盘数据储存...............................…......……....……￥1500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |
|  | BPMJ-150F | 16900 | 500×460×800 |  | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPMJ-250F | 19900 | 520×550×1050 |  | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPMJ-500F | 39900 | 670x725x1020 |  | 500 | 3 | 6 |  |  |
| 低温培养箱 | LRH-50CL | 14700 | 400×300×420 | 660×720×930 | 50 | 2 | 4 | 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器..........................………￥1500元 2、嵌入式打印机………………………………….……………￥2500元 3、RS485接口和通讯软件......…..........…………..………￥600元 RS485/232、打印机二选一 注：LRH-100CB/LRH-150CB/LRH-250CB接到订单后，交货期为10天。LRH-500CL/LRH-500CA/LRH-500CB接到订单后，交货期为15天 |
|  | LRH-50CA | 18900 | 400×300×420 | 660×720×930 | 50 | 2 | 4 | 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | LRH-50CB | 31600 | 400×380×450 | 650×1040×1650 | 50 | 2 | 4 | 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | LRH-100CL | 17800 | 500×400×600 | 650×770×1320 | 100 | 3 | 6 | 控温范围： L型：-10~65℃ A型：-20~65℃ B型：-40~65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | LRH-100CA | 21900 | 500×400×600 | 650×770×1320 | 100 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-100CB | 32500 | 500×400×600 | 700×1040×1750 | 100 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | LRH-150CL | 20900 | 550×405×670 | 690×800×1410 | 150 | 3 | 6 | 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | LRH-150CA | 26500 | 550×405×670 | 690×800×1410 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-150CB | 37900 | 550×430×670 | 750×1040×1810 | 150 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | LRH-250CL | 25300 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | 3 | 6 | 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | LRH-250CA | 31600 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | LRH-250CB | 44900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 | 250 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | LRH-500CL | 41900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 | 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | LRH-500CA | 51900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | LRH-500CB | 61900 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 | 500 | 3 | 6 |  |  |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9012 | 2890 | 250×260×250 | 530×480×420 | 16 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~65℃ 温度分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±1.5℃(37℃时) 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器........................………￥1500元 2、嵌入式打印机………………………………….……………￥2500元 3、独立限温控制器……………………………….……..………￥500元 4、RS485接口和通讯软件......……...........….………..…￥600元 5、紫外杀菌系统......................................………....……￥1000元 注：RS485/232、打印机二选一 注：带“B”为液晶显示控制器 除DHP-9012,DHP-9032有观察窗无内玻璃门，其余都是无观察窗有内层玻璃门。 |
|  | DHP-9012B | 3290 | 250×260×250 | 530×480×420 | 16 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9032 | 3270 | 340×320×320 | 620×490×490 | 35 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9032B | 3790 | 340×320×320 | 620×490×490 | 35 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9052 | 3590 | 415×360×355 | 690×500×500 | 50 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9052B | 4390 | 415×360×355 | 690×500×500 | 50 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9082 | 4390 | 500×400×400 | 780×530×560 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9082B | 5290 | 500×400×400 | 780×530×560 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9162 | 5690 | 500×500×650 | 790×630×810 | 160 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9162B | 6890 | 500×500×650 | 790×630×810 | 160 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9272 | 7290 | 600×600×750 | 890×740×910 | 270 | 2 | 6 |  |  |
|  | DHP-9272B | 8690 | 600×600×750 | 890×740×910 | 270 | 2 | 6 |  |  |
| 电热恒温培养箱立式 | DHP-9402（立式） | 17800 | 640×585×1355 | 780×750×1880 | 420 | 3 | 6 | 控温范围：RT+5~65℃ 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃ 温度均匀度：±2.0℃(37℃时) 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | DHP-9602（立式） | 20900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 620 | 4 | 8 |  |  |
|  | DHP-9902（立式） | 33600 | 890×740×1590 | 1050×880×2060 | 1000 | 4 | 10 |  |  |
| 精密恒温培养箱 | BPH-9042 | 5250 | 350×300×400 | 505×635×600 | 40 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~80℃ 分辨率/波动度：0.1℃/±0.2℃ 温度均匀度：±1.5℃（测试点为37℃） 工作环境温度：+5~35℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、嵌入式打印机………………………………….……………￥2500元 2、RS485接口和通讯软件......……...........….…..………￥600元 3、紫外杀菌系统......................................……....………￥1000元 4、U盘数据储存...............................……………….…￥1500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |
|  | BPH-9082 | 6490 | 400×320×550 | 550×660×750 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPH-9162 | 9290 | 500×380×750 | 655×715×980 | 160 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPH-9272 | 12400 | 600×450×900 | 755×785×1130 | 270 | 2 | 5 |  |  |
|  | BPH-9402 | 21900 | 1000×510×800 | 1140×850×1080 |  | 2 | 5 |  |  |
| 隔水式恒温培养箱 | GHP-9050 | 5290 | 350×350×410 | 500×500×700 | 50 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~65℃ 加热方式：水套式 分辨率/波动度：0.1℃/±0.3℃ 温度均匀度：±0.5℃（测试点为37℃） 工作环境温度：+5~35℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器........................………￥1500元 2、嵌入式打印机………………………………….……………￥2500元 3、独立限温控制器……………………………….……..………￥500元 4、RS485接口和通讯软件......……...........….……………￥600元 5、紫外杀菌系统......................................………….……￥1000元 6、可选配自动加水系统...................………………...…￥1500元 注： RS485/232、打印机二选一 注：带“N”：为液晶显示控制器 |
|  | GHP-9050N | 6590 | 350×350×410 | 500×500×700 | 50 | 2 | 4 |  |  |
|  | GHP-9080 | 6090 | 400×400×500 | 550×550×800 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | GHP-9080N | 7790 | 400×400×500 | 550×550×800 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | GHP-9160 | 8500 | 500×500×650 | 650×640×950 | 160 | 2 | 4 |  |  |
|  | GHP-9160N | 9890 | 500×500×650 | 650×640×950 | 160 | 2 | 4 |  |  |
|  | GHP-9270 | 11400 | 600×600×750 | 750×740×1050 | 270 | 2 | 4 |  |  |
|  | GHP-9270N | 13700 | 600×600×750 | 750×740×1050 | 270 | 2 | 4 |  |  |
| 微生物培养箱 (小型) | DHP-9011 | 2890 | 250×200×200 | 460×300×330 | 10 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~65℃ 分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃ 工作环境温度：+5~35℃ 电源电压：220V 50HZ | 采用自然对流循环方式控制，不鼓风 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器............................……￥1500元 2、独立限温控制器……………………………….……........…￥500元 3、RS485接口和通讯软件......……...........….………..……￥600元 |
|  | DHP-9011B | 3570 | 250×200×200 | 460×300×330 | 10 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9031 | 3390 | 320×300×320 | 530×400×450 | 35 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9031B | 4190 | 320×300×320 | 530×400×450 | 35 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9051 | 4390 | 400×410×360 | 640×550×510 | 55 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9051B | 5290 | 400×410×360 | 640×550×510 | 55 | 2 | 4 |  |  |
|  | DHP-9121 | 5690 | 520×450×485 | 785×588×715 | 115 | 3 | 6 |  |  |
|  | DHP-9121B | 6490 | 520×450×485 | 785×588×715 | 115 | 3 | 6 |  |  |
|  | DHP-9211 | 6890 | 650×500×650 | 915×658×870 | 210 | 3 | 6 |  |  |
|  | DHP-9211B | 7890 | 650×500×650 | 915×658×870 | 210 | 3 | 6 |  |  |
| 二氧化碳培养箱 (红外传感器) (有医疗器械注册证书) | BPN-40CRH | 35500 | 400x286x350 | 590x440x576 | 40 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~55℃ 工作环境温度：+5~30℃ 波动度：±0.1℃ CO2控制范围：0~20% CO2控制精度：±0.1% （红外线传感器） 电源电压： 220V 50HZ | 加热方式：气套式微电脑PID控制 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485/232接口及通讯软件......……........……...……￥600元 2、专用二氧化碳减压阀..............................……...……￥1200元 3、湿度显示系统…………………………….........…………￥3500元 4、无线报警系统（短信报警系统）……….…….………￥2500元 提供3Q验证和校准服务 |
|  | BPN-80CRH | 36900 | 400×450×500 | 590×687×790 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPN-150CRH | 44900 | 480×530×610 | 670×767×880 | 155 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-190CRH | 47900 | 520×530×690 | 708×710×1030 | 190 | 3 | 3 |  |  |
|  | BPN-240CRH | 50900 | 600×630×670 | 788×837×940 | 240 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-500CRH | 89900 | 700×650×1100 | 880×860×1500 | 500 | 3 | 6 |  |  |
| 二氧化碳培养箱 | BPN-50CH（UV） | 17700 | 400×350×350 | 580×450×540 | 50 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~55℃ 波动度：±0.2℃ CO2控制范围：0~20% CO2控制精度：±0.1% （红外线传感器） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485接口及通讯软件......…….....................…………￥600元 2、专用二氧化碳减压阀..............................………………￥1200元 3、湿度显示系统………………………………….….........…￥3500元 4、独立限温控制器………………………………...…..………￥500元 5、嵌入式打印机………………………………….…........……￥2500元 6、HEPA高效过滤器 …………………………….…........……￥2500元 注：RS485/232、打印机三选一 提供3Q验证和校准服务 |
|  | BPN-80CH（UV） | 20900 | 400×450×500 | 590×657×870 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPN-150CH（UV） | 27900 | 480×530×610 | 670×710×950 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-190CH（UV） | 33600 | 520×530×690 | 708×710x1030 | 190 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-240CH（UV） | 39900 | 600×630×670 | 788×837x940 | 240 | 3 | 6 |  |  |
| 二氧化碳培养箱 | BPN-30CW（UV） | 26900 | 290×290×310 | 440×410×544 | 26 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~55℃ 波动度：±0.1℃ CO2控制范围：0~20% CO2控制精度：±0.1% （红外线传感器） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485接口及通讯软件......…….....................…………￥600元 2、专用二氧化碳减压阀..............................………………￥1200元 3、湿度显示系统………………………………….….........…￥3500元 4、独立限温控制器………………………………...…..………￥500元 5、嵌入式打印机………………………………….…........……￥2500元 6、HEPA高效过滤器 …………………………….…........……￥2500元 注：RS485/232、打印机三选一 提供3Q验证和校准服务 |
|  | BPN-80CW（UV） | 29900 | 400×400×500 | 550×520×764 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPN-150CW（UV） | 37900 | 500×500×650 | 650×615×914 | 150 | 3 | 6 |  |  |
| 二氧化碳培养箱 | BPN-40RHP | 37900 | 400×286×350 | 590×440×576 | 40 | 2 | 4 | 控温范围：RT+5~55℃ 工作环境温度：+5~30℃ 温度波动度：±0.1℃ CO2控制范围：0~20% CO2控制精度：±0.1% （红外线传感器） 电源电压：220V 50HZ | 90℃高温湿热消毒（UV紫外消毒可选配） 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485/232接口及通讯软件...... ...........………...……￥600元 2、专用二氧化碳减压阀..............................………...……￥1200元 3、湿度显示系统………………………………….…….......…￥3500元 4、无线报警系统（短信报警系统）……….…...….....…￥2500元 5、嵌入式打印机...................…………..………………………￥2500元 6、分极权限功能...................…………..………………………￥3000元 注1：RS485/232、打印机三选一 注2：提供3Q验证和校准服务 |
|  | BPN-80RHP | 40900 | 400x450x500 | 590x687x790 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPN-150RHP | 48900 | 480x530x610 | 670x770x880 | 155 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-190RHP | 50900 | 520x530x690 | 708x710x1030 | 190 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-240RHP | 54900 | 600x630x670 | 790x840x940 | 233 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-60RWP | 43900 | 380x290x550 | 534x530x790 | 60 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPN-170RWP | 52900 | 530x460x720 | 684x700x960 | 170 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPN-240RWP | 59900 | 600x520x780 | 754x760x1020 | 240 | 3 | 6 |  |  |
| 二氧化碳低温培养箱 二氧化碳振荡培养箱 （下单前要报备） | BPN-100CS | 64800 | 505x600x420 | 639x875x753 |  | 3 | 6 | 控温范围：4~65℃ 控温精度：0.1℃ 振荡频率：40~300rpm 电源电压：220V 50HZ 振幅：20mm CO2控制范围：0~20% CO2控制精度：±0.1% | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485/232接口及通讯软件...... ...........………...……￥600元 2、专用二氧化碳减压阀..............................………...……￥1200元 3、湿度显示系统………………………………….…….......…￥3500元 4、无线报警系统（短信报警系统）……….…...….....…￥2500元 5、嵌入式打印机...................…………..………………………￥2500元 6、分极权限功能...................…………..………………………￥3000元 注1：RS485/232、打印机三选一 注2：提供3Q验证和校准服务 |
|  | BPN-300CS | 69800 | 605x700x520 | 793x975x853 |  | 3 | 6 |  |  |
|  | BPNZ-100CS(单层) | 88000 | 505x600x420 | 639×875x753 |  |  |  |  |  |
|  | BPNZ-100CD(双层) | 92000 | 505x600x420 | 639×875x753 |  |  |  |  |  |
|  | BPNZ-300CS(单层) | 98000 | 605x700x520 | 793×975x853 |  |  |  |  |  |
|  | BPNZ-300CD(双层) | 103000 | 605x700x520 | 793×975x853 |  |  |  |  |  |
| 大型二氧化碳 振荡培养箱 （下单前要报备） | BPNZ-500CS(单层) | 119000 | 1050x1370x875 |  |  |  |  | 控温范围：4~65℃ 控温精度：0.1℃ 振荡频率：40~300rpm 电源电压：220V 50HZ 振幅：26mm CO2控制范围：0~20% CO2控制精度：±0.1% |  |
|  | BPNZ-500CD(双层) | 125000 | 1050x1370x875 |  |  |  |  |  |  |
|  | BPNZ-700CS(单层) | 139000 | 1200x1370x875 |  |  |  |  |  |  |
|  | BPNZ-700CD(双层) | 145000 | 1200x1370x875 |  |  |  |  |  |  |
| LED光照、人工培养箱 | MGC-100BP-2L | 22900 | 550x400x670 | 690x800x1410 | 150 | 3 | 6 | 控温范围：有光照10~50℃、无光照0~50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：±1.0℃ 工作环境温度：+5~30℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485/232接口和通讯软件......………………..………￥600元 2、嵌入式打印机………………………………………………￥2500元 3、U盘数据储存…………………………………………….……￥1500元 4、无线报警系统（短信报警系统）……….......………￥2500元 5、CO2进气口（促进植物生长）..….….….….…..….…￥2000元 6、CO2控制器（进口红外线CO2传感器）…….….…￥15000元 7、光照度控制系统......………………..…….….….….……￥9000元 注： U盘、RS485/232、打印机三选一 |
|  | MGC-250BP-2L | 27900 | 600x610x830 | 760x815x1550 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-100HP-2L | 24900 | 550x400x670 | 690x800x1410 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-250HP-2L | 31900 | 600x610x830 | 760x815x1550 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-350BP-2L | 37900 | 520x550x1140 | 830x850x1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-450BP-2L | 43900 | 700x550x1140 | 950x850x1850 | 450 | 3 | 6 | 控温范围：有光照10~50℃、无光照0~50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：±1.0℃ 工作环境温度：+5~30℃ 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | MGC-350HP-2L | 40900 | 520x550x1140 | 830x850x1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-450HP-2L | 46900 | 700x550x1140 | 950x850x1850 | 450 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-800BP-2L | 76900 | 965x580x1430 | 1475x890x1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-1000BP-2L | 103000 | 900x580x1600 | 1410x890x1950 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-800HP-2L | 88900 | 965x580x1430 | 1475x890x1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-1000HP-2L | 129000 | 900x580x1600 | 1410x890x1950 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-1500BP-2L | 150000 | 1410x800x1500 | 1570x1475x2050 | 1500 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-1500HP-2L | 170000 | 1410x800x1500 | 1570x1475x2050 | 1500 | 3 | 6 |  |  |
| 光照、人工培养箱 | MGC-250BP-2 | 23900 | 580×510×835 | 725×740×1550 | 250 | 3 | 6 | 控温范围：有光照10~50℃、无光照0~50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：±1.0℃ 工作环境温度：+5~30℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485/232接口和通讯软件......………………..………￥600元 2、嵌入式打印机………………………………………………￥2500元 3、U盘数据储存…………………………………………….……￥1500元 4、无线报警系统（短信报警系统）……….......………￥2500元 5、CO2进气口（促进植物生长）..….….….….…..….…￥2000元 6、CO2控制器（进口红外线CO2传感器）…….….…￥15000元 7、光照度控制系统......………………..…….….….….……￥9000元 注： U盘、RS485/232、打印机三选一 |
|  | MGC-350BP-2 | 30500 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-450BP-2 | 36900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-350HP-2 | 32900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 350 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-450HP-2 | 38900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-800BP-2 | 69900 | 800x590x1650 | 1410x890x1950 | 800 | 3 | 6 | 控温范围：有光照10~50℃、无光照0~50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：±1.0℃ 工作环境温度：+5~30℃ 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | MGC-1000BP-2 | 99900 | 1050x590x1650 | 1475x890x1950 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-800HP-2 | 82900 | 800x590x1650 | 1410x890x1950 | 800 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-1000HP-2 | 136000 | 1050x590x1650 | 1475x890x1950 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-1500BP-2 | 162000 | 1550x590x1650 | 1570x1475x2050 | 1500 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-1500HP-2 | 179000 | 1550x590x1650 | 1570x1475x2050 | 1500 | 3 | 6 |  |  |
| 光照培养箱 | MGC-100 | 17800 | 550×400×670 | 690×800×1410 | 150 | 3 | 6 | 控温范围：有光照10~50℃、无光照4~50℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：±1.0℃ 工作环境温度：+5~30℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485/232接口和通讯软件......………………..………￥600元 2、嵌入式打印机………………………………………………￥2500元 3、U盘数据储存…………………………………………….……￥1500元 4、无线报警系统（短信报警系统）……….......………￥2500元 5、CO2进气口（促进植物生长）..….….….….…..….…￥2000元 6、CO2控制器（进口红外线CO2传感器）…….….…￥15000元 7、光照度检测控制系统......………….…….….….….……￥9000元 注： U盘、RS485/232、打印机三选一 |
|  | MGC-100P | 19800 | 550×400×670 | 690×800×1410 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-250 | 19900 | 600×610×830 | 760×815×1550 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-250P | 21900 | 600×610×830 | 760×815×1550 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-300A | 21700 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-300B | 24900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-350BP | 27900 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-400B | 29900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-450BP | 31900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-800B | 61900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | MGC-850BP | 67900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
| 人工气候箱 | MGC-300H | 28600 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-350HP | 30600 | 520×550×1140 | 830×850×1850 | 300 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-400H | 33900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-450HP | 35900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 450 | 3 | 6 |  |  |
|  | MGC-800H | 71900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | MGC-850HP | 78900 | 965×580×1430 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
| 恒温恒湿箱 (专业型) | LHS-80HC-Ⅰ | 23900 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 80 | 2 | 4 | 控温范围：Ⅰ型-5~80℃,Ⅱ型-10~70℃ 分辨率：0.1℃ 波动率：高温±0.5℃、低温±1℃ 控湿范围：Ⅰ型40~85%RH,Ⅱ型40~95%RH 湿度偏差 ：±3 %RH 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS232/485接口及通讯软件......………………..………￥600元 2、液晶程序控制器……….......………………………………￥4500元 3、无线报警系统（短信报警系统）……….......………￥2500元 4、嵌入式打印机…………………………………………………￥2500元 注：RS485/232、打印机二选一 I型打印机选配，选用干湿球方式湿度传感器； II型已配备打印机，选用能在高温状态运行的进口湿度传感器 |
|  | LHS-80HC-Ⅱ | 28900 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 80 | 2 | 4 |  |  |
|  | LHS-150HC-Ⅰ | 30900 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | LHS-150HC-Ⅱ | 34900 | 550×405×670 | 690×800×1430 | 150 | 3 | 6 |  |  |
|  | LHS-250HC-Ⅰ | 34900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | LHS-250HC-Ⅱ | 40900 | 600×500×830 | 740×900×1580 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | LHS-500HC-I | 50900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 4 | 8 |  |  |
|  | LHS-500HC-II | 57900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 4 | 8 |  |  |
|  | LHS-800HC-I | 67900 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800 | 4 | 8 |  |  |
|  | LHS-800HC-II | 75900 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800 | 4 | 8 |  |  |
| 恒温恒湿箱(简易型) | LHS-150SC | 18900 | 550×400×670 | 690×800×1410 | 150 | 3 | 6 | 控温范围：加湿15~45℃、无加湿10~45℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率：高温：±1℃、低温：±2℃ 控湿范围:60~85%RH 湿度偏差：±5~8%RH 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、独立限温控制器……….......…………………………………￥500元 2、嵌入式打印机………………………………………………￥2500元 3、无线报警系统（短信报警系统）……….......………￥2500元 4、RS232/485接口和通讯软件......………………..………￥600元 5、直径25mm测试孔……….......……………………………￥300元 注：此型号为简易型，不能选配打印机，湿度波动大，无法长时间运作。 |
|  | LHS-250SC | 22900 | 600×500×830 | 750×900×1580 | 250 | 3 | 6 |  |  |
| 恒温恒湿箱 (普及型) | LHS-50CH | 15600 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 2 | 4 | 控温范围：RT+10~85℃ 分辨率：0.1℃ 波动率：±1.0℃ 控湿范围：80~95%RH 湿度偏差 ：±3 %RH 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、RS485接口和通讯软件......…………………..…..………￥600元 2、液晶程序控制器......…………………..…..….........……￥4500元 3、无线报警系统（短信报警系统）………........………￥2500元 4、嵌入式打印机…………………………………….…………￥2500元 注： RS485/232、打印机二选一 注：LHS-100CB接到订单后，交货期为7天。LHS-50CH、LHS-100CH无制冷功能。 |
|  | LHS-100CH | 18900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | 2 | 4 |  |  |
|  | LHS-50CL | 22900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 2 | 4 | 控温范围：L型-10~85℃,A型-20~85℃,B型-40~85℃ 控湿范围：45~95%RH 湿度偏差 ：±3 %RH 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | LHS-100CL | 25900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | 2 | 4 |  |  |
|  | LHS-100CA | 36500 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | 2 | 4 |  |  |
|  | LHS-100CB | 48200 | 500×400×600 | 700×1040×1750 | 100 | 2 | 4 | 电源电压：380V 50HZ |  |
| 恒温恒湿箱 (可程式触摸屏) | BPS-50CH | 21900 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 2 | 4 | 控温范围：RT+10~85℃ 控湿范围：80~95%RH 电源电压：220V 50HZ 控温范围：L型-10~100℃、A型-20~100℃、B型-40~100℃ 分辨率：0.1℃ 波动率：高温±0.5℃、低温±1.0℃ 控湿范围：35~95%RH 湿度偏差 ：±3 %RH | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、嵌入式打印机……………………………………￥2500元 2、RS485接口及通讯软件......………………..……..…..……￥600元 3、无线报警系统（短信报警系统）……….......………￥2500元 注：RS485/232、打印机二选一 注： 1、BPS-50CH、BPS-100CH、BPS-250CH无制冷功能。 2、BPS-100CB\BPS-250CB接到订单后，交货期为15天。 3、BPS-500/800/1000系列，接到订单后，交货期为30天。 |
|  | BPS-100CH | 27900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-250CH | 39500 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-50CL | 30300 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-50CA | 35500 | 350×300×500 | 720×620×725 | 50 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-50CB | 44900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 | 50 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-100CL | 35900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-100CA | 43900 | 500×400×550 | 650×800×1310 | 100 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-100CB | 52900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 | 100 | 2 | 4 |  |  |
|  | BPS-250CL | 53900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPS-250CA | 61900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPS-250CB | 73900 | 600×500×820 | 750×900×1580 | 250 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | BPS-500CL | 57900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 | 电源电压：220V 50HZ |  |
|  | BPS-500CA | 79900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPS-500CB | 90900 | 670×720×1020 | 850×1100×1930 | 500 | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |
|  | BPS-800CL | 78900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPS-800CA | 94900 | 800×590×1650 | 1475×890×1780 | 800 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPS-1000CL | 91900 | 1050×590×1650 | 1700×890×1950 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
|  | BPS-1000CA | 105900 | 1050×590×1650 | 1700×890×1950 | 1000 | 3 | 6 |  |  |
| 回旋振荡器(小型) | WSZ-10A | 4590 | 280×270 |  |  | — |  | 振荡频率：40~250rpm 振幅：10mm 电源电压：220V 50HZ | 控制器：数字控制器 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程控制器……….......…………………………￥1500元 2、RS485接口和通讯软件......………………..….….………￥600元 注：RS485/232、打印机二选一 |
|  | WSZ-20A | 4590 | 280×270 |  |  | — |  | 振荡频率：40~250rpm 振幅：20mm 控制器：数字控制器 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | WSZ-50A | 4590 | 350×260 |  |  | — |  | 振荡频率：40~250rpm 振幅：10mm 电源电压：220V 50HZ |  |  |
| 回旋振荡器 | WSZ-100B | 5270 | 350×350 |  |  |  |  | 振荡频率：40~300rpm 振幅：20mm 控制器：液晶控制器 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | WSZ-100A | 5390 | 400×340 |  |  | — |  |  |  |  |
|  | WSZ-200A | 6790 | 450×450 |  |  | — |  |  |  |  |
| 往复振荡器 | WSZ-100BR | 5490 | 350×350 |  |  |  |  | 振荡频率：40~250rpm 振幅：20mm(往复) 控制器：液晶控制器 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | WSZ-100AR | 5690 | 400×340 |  |  | — |  |  |  |  |
|  | WSZ-200AR | 7290 | 450×450 |  |  | — |  |  |  |  |
| 回旋振荡器 | HZQ-50H | 7390 | 350×260 |  |  | — |  | 控温范围：RT+5~100℃ 振荡频率：40~250rpm 振幅：20mm 分辨率：0.1℃ 控制器：液晶控制器 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | HZQ-120H | 7990 | 380×340 |  |  | — |  |  |  |  |
|  | WSZ-15A | 5590 |  | 290×375×110 |  |  |  |  |  |  |
|  | WSZ-25A | 6390 |  | 390×495×125 |  |  |  |  |  |  |
|  | WSZ-35A | 7590 |  | 490×605×137 |  |  |  |  |  |  |
| 恒温培养摇床 | THZ-103B | 9490 | 280×270 | 420×595×415 |  | — |  | 控温范围：RT+5~50℃ THZ-300C 4~50℃(环境温度降20℃) 分辨率：0.1℃ 振荡频率：40~300rpm 振幅：20mm 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程控制器………................................……￥1500元 2、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 3、RS232/485接口及通讯软件......………………..………￥600元 4、U盘数据存储…………………………………………………￥1500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |  |
|  | THZ-100 | 11500 | 350×350 | 500×632×455 |  | — |  |  |  |  |
|  | THZ-100B | 14700 | 370×340 | 500×632×455 |  | — |  |  |  |  |
|  | THZ-300 | 18900 | 450×450 | 590×750×490 |  | — |  |  |  |  |
|  | THZ-300C | 22900 | 450×450 | 590×925×490 |  | — |  |  |  |  |
|  | THZ-15 | 11500 | 250×250 | 390×370×590 |  |  |  |  |  |  |
|  | THZ-25 | 13600 | 350×350 | 490×450×590 |  |  |  |  |  |  |
|  | THZ-35 | 20900 | 450×450 | 590×550×825 |  |  |  |  |  |  |
|  | THZ-35C | 24900 | 450×450 | 590×550×975 |  |  |  |  |  |  |
| 恒温振荡器 (液晶屏) | THZ-98A （单层） | 11400 | 400×340 | 635×714×1055 |  | — |  | 控温范围：RT+5~65℃ 振荡频率：40~300rpm 振幅：20mm 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器………...................……￥1500元 2、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 3、RS485接口及通讯软件......………………..………………￥600元 4、U盘数据存储…………………………………………………￥1500元 5、短信报警系统…………………………………………………￥2500元 6、控湿功能…………………………………………………￥6500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |  |
|  | THZ-98AB （双层） | 13500 | 400×340 | 635×714×1055 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-300A （单层） | 15600 | 500×350 | 725×720×1150 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-X300 （双层） | 20900 | 500×350 | 725×720×1150 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-F160A （单层） | 17700 | 400×300 | 635×714×1055 |  | — |  | 控温范围：4~65℃ 振荡频率：40~300rpm 振幅：20mm 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | THZ-98C （双层） | 20900 | 400×340 | 635×714×1055 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-300AC （单层） | 20900 | 500×350 | 725×720×1150 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-X300C （双层） | 24900 | 500×350 | 725×720×1150 |  | — |  |  |  |  |
| 大型恒温振荡器 (液晶屏) | HZQ-X500 双层 | 33700 | 750×460 | 1050×1370×875 |  | — |  | 控温范围：RT+5~65℃ C型控温范围：4~65℃ 振荡频率：40~300rpm 振幅：26mm 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器………...................……￥1500元 2、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 3、RS485接口及通讯软件......………………..………………￥600元 4、控湿功能…………………………………………........………￥6500元 5、光照控制系统…………………………………………………￥9000元 6、短信报警系统…………………………………………………￥2500元 注：RS485/232、打印机二选一 |  |
|  | HZQ-X700 双层 | 49900 | 920×500 | 1200×1370×875 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-X500C 双层 | 40900 | 750×460 | 1050×1370×875 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-X700C 双层 | 55900 | 920×500 | 1200×1370×875 |  | — |  |  |  |  |
| 落地恒温振荡器 (液晶屏) | HZQ-211 | 23900 | 750×460 | 1080×620×915 |  | — |  | 控温范围：RT+5~65℃ C型控温范围：4~65℃ 振荡频率：40~300rpm 振幅：26mm 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶控制器………...................….….……￥1500元 2、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 3、RS485/232接口及通讯软件......…………………………￥600元 4、U盘数据存储…………………………………………………￥1500元 5、控湿功能………………………….........………………………￥6500元 6、光照控制系统…………………………………………………￥9000元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |  |
|  | HZQ-311 | 27900 | 920×500 | 1250×660×915 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-211C | 28900 | 750×460 | 1080×620×915 |  | — |  |  |  |  |
|  | HZQ-311C | 35600 | 920×500 | 1250×660×915 |  | — |  |  |  |  |
| 摇瓶机 | HZQ-3112（双层） | 23900 | 800×600 | 895×740×900 |  | 2 |  | 振荡频率：40~300rpm 定时范围：1~99小时59分 振幅：35mm 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | HZQ-3111（单层） | 20900 | 800×600 | 895×740×460 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | HZQ-3222（双层） | 28900 | 1020×700 | 1115×835×900 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | HZQ-3221（单层） | 25900 | 1020×700 | 1115×835×460 |  | 1 |  |  |  |  |
| 超低温冰箱 | BDW-86L390 | 59900 | 909×797×1990 | 589×505×1310 |  |  |  |  |  |  |
|  | BDW-86L490 | 65900 | 909×929×1990 | 589×637×1310 |  |  |  |  |  |  |
|  | BDW-86L650 | 74900 | 1091×929×1990 | 780×637×1310 |  |  |  |  |  |  |
|  | BDW-86L770 | 88900 | 1091×1053×1990 | 780×760×1310 |  |  |  |  |  |  |
| 洁净工作台 | BCV-3S1 | 16400 | 920×650×645 | 1060×720×1760 |  |  |  | 气流方向：垂直流；洁净等级：ISO5级 菌落数：≤0.5个/皿时（φ90mm培养皿） 平均风速：≥0.3m/S 照度：≥400Ls 电源电压：AV220V/50Hz |  |  |
|  | BCV-4S1 | 19900 | 1220×650×645 | 1360×720×1760 |  |  |  |  |  |  |
|  | BCV-5S1 | 22900 | 1520×650×645 | 1660×720×1760 |  |  |  |  |  |  |
|  | BCV-6S1 | 25900 | 1820×650×645 | 1960×720×1760 |  |  |  |  |  |  |
|  | BCV-1FD | 9900 | 870×690×520 | 1010×765×1610 |  |  |  | 气流方向：垂直流；洁净等级：ISO5级 菌落数：≤0.5个/皿时（φ90mm培养皿） 平均风速：≥0.3m/S 照度：≥300Ls 电源电压：AV220V/50Hz |  |  |
|  | BCV-1F | 11900 | 870×690×520 | 1010×780×1610 |  |  |  |  |  |  |
|  | BCV-2FD | 15400 | 1360×690×520 | 1500×765×1610 |  |  |  |  |  |  |
|  | BCV-2F | 16900 | 1360×690×520 | 1500×780×1610 |  |  |  |  |  |  |
|  | BCH-1BU | 9900 | 825×480×600 | 900×700×1450 |  |  |  | 气流方向：水平流 |  |  |
|  | BCH-1CU | 15400 | 1680×480×600 | 1760×700×1450 |  |  |  |  |  |  |
| 生物安全柜 | BBC-3S1 | 39000 | 920×580×655 | 1040×810×2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | BBC-4S1 | 45000 | 1220×580×655 | 1340×810×2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | BBC-5S1 | 49000 | 1520×580×655 | 1640×810×2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | BBC-6S1 | 55000 | 1820×580×655 | 1940×810×2100 |  |  |  |  |  |  |
| 离心机 | BLF-6K | 1590 |  | 175×148×118 |  |  |  |  |  |  |
|  | BLF-7K | 1590 |  | 175×148×118 |  |  |  |  |  |  |
|  | BLF-10K | 1980 |  | 175×148×118 |  |  |  |  |  |  |
| 精密鼓风干燥箱 (液晶显示) | BPG-9056A | 5390 | 375×370×370 |  | 50L | 2 | 3 | 控温范围：RT+10~200℃ （RT+10~250℃） 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 2、RS485接口及通讯软件......…………………………………￥600元 3、无线报警系统（短信报警系统）………………………￥2500元 注：RS485/232、打印机二选一 |  |
|  | BPG-9106A | 6890 | 455×430×510 |  | 100L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | BPG-9156A | 8790 | 560×530×595 |  | 175L | 3 | 6 |  |  |  |
|  | BPG-9206A | 10500 | 610×570×650 |  | 220L | 3 | 6 |  |  |  |
|  | BPG-9056B | 6490 | 375×370×370 |  | 50L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | BPG-9106B | 7990 | 455×430×510 |  | 100L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | BPG-9156B | 10200 | 560×530×595 |  | 175L | 3 | 6 |  |  |  |
|  | BPG-9206B | 12500 | 610×570×650 |  | 220L | 3 | 6 |  |  |  |
| 精密鼓风干燥箱 (液晶显示) | BPG-9040A | 4990 | 350×300×400 | 505×655×600 | 40L | 2 | 3 | 控温范围：RT+10~200℃ （RT+10~250℃） 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 2、RS485接口及通讯软件......…………………………………￥600元 3、无线报警系统（短信报警系统）………………………￥2500元 注：RS485/232、打印机二选一 |  |
|  | BPG-9070A | 6290 | 400×320×550 | 550×660×750 | 80L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | BPG-9140A | 8590 | 500×380×750 | 655×715×980 | 150L | 3 | 6 |  |  |  |
|  | BPG-9240A | 10900 | 600×450×900 | 755×785×1130 | 250L | 3 | 6 |  |  |  |
|  | BPG-9420A | 21900 | 1000×510×800 | 1140×850×1080 | 400 | 3 | 6 |  |  |  |
| 高温鼓风干燥箱 (进口富士控制器) | BPG-9050AH | 15600 | 350×350×400 | 890×700×920 | 50L | 2 | 3 | 控温范围： AH为：RT+20~400℃， BH为：RT+20~500℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 电源电压：380V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 2、RS485接口及通讯软件......…………………………………￥600元 注：100℃~500℃接到订单后，交货期为30天 外观尺寸不包含把手铰链等突出部分 |  |
|  | BPG-9050BH | 22900 | 350×350×400 | 890×700×920 | 50L | 2 | 3 |  |  |  |
|  | BPG-9100AH | 18800 | 450×450×450 | 990×790×990 | 100L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | BPG-9100BH | 26900 | 450×450×450 | 990×790×990 | 100L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | BPG-9200AH | 21900 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 220L | 2 | 5 |  |  |  |
|  | BPG-9200BH | 31700 | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 220L | 2 | 5 |  |  |  |
|  | BPG-9760AH | 54900 | 980×1000×780 | 1324×1263×1770 | 760L | 2 | 6 |  |  |  |
|  | BPG-9760BH | 76900 | 980×1000×780 | 1324×1263×1770 | 760L | 2 | 6 |  |  |  |
| 干燥箱-自然对流 | DHG-9031A | 3170 | 320×300×355 | 460×520×660 | 27L | 2 | 3 | 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±0.5℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、独立限温控制器………………………………………………￥500元 2、RS485/232接口及通讯软件......…………………………￥600元 3、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 4、多段可编程液晶温度控制器………....................……￥1500元 注：RS485/232、打印机二选一 |  |
|  | DHG-9051A | 3870 | 400×330×415 | 540×550×720 | 56L | 2 | 3 |  |  |  |
|  | DHG-9091A | 5190 | 450×430×505 | 590×650×810 | 96L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | DHG-9141A | 5990 | 520×500×575 | 660×720×880 | 140L | 3 | 6 |  |  |  |
|  | DHG-9201A | 7190 | 570×560×640 | 710×780×945 | 200L | 3 | 6 |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 (9000系列) | DHG-9030 | 2750 | 340×320×320 | 620×440×490 | 30L | 2 | 3 | 控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃（需订货说明） 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1.0℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器………....................……￥1500元 2、独立限温控制器………………………………………………￥500元 3、RS485接口及通讯软件......………..…..…………………￥600元 4、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 5、直径φ25mm测试孔.......……………………………………￥300元 6、U盘数据储存.......……………………………………………￥1500元 7、无线报警系统（短信报警系统）.………………………￥2500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |  |
|  | DHG-9030A | 3350 | 340×320×320 | 620×440×490 | 30L | 2 | 3 |  |  |  |
|  | DHG-9070 | 3550 | 450×400×450 | 740×530×630 | 80L | 2 | 5 |  |  |  |
|  | DHG-9070A | 4490 | 450×400×450 | 740×530×630 | 80L | 2 | 5 |  |  |  |
|  | DHG-9140 | 4690 | 550×450×550 | 840×580×730 | 136L | 2 | 6 |  |  |  |
|  | DHG-9140A | 5890 | 550×450×550 | 840×580×730 | 136L | 2 | 6 |  |  |  |
|  | DHG-9240 | 5790 | 600×500×750 | 880×630×930 | 220L | 2 | 8 |  |  |  |
|  | DHG-9240A | 7090 | 600×500×750 | 880×630×930 | 220L | 2 | 10 |  |  |  |
|  | DHG-9420A | 17900 | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 420L | 3 | 5 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | DHG-9620A | 19900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 620L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | DHG-9920A | 33900 | 800×700×1590 | 1050×880×2060 | 1000L | 4 | 10 |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 (9000系列) | DHG-9015A | 3350 | 250×260×250 | 530×370×420 | 16L | 2 | 2 | 控温范围：RT+10~300℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1.0℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器………....................……￥1500元 2、独立限温控制器………………………………………………￥500元 3、RS485接口及通讯软件......………..…..…………………￥600元 4、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 5、直径φ25mm测试孔.......……………………………………￥300元 6、U盘数据储存.......……………………………………………￥1500元 7、无线报警系统（短信报警系统）.………………………￥2500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |  |
|  | DHG-9035A | 3990 | 340×320×320 | 620×440×490 | 30L | 2 | 3 |  |  |  |
|  | DHG-9055A | 4390 | 420×395×350 | 720×530×520 | 50L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | DHG-9075A | 4990 | 450×400×450 | 740×530×630 | 80L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | DHG-9145A | 6390 | 550×450×550 | 840×580×730 | 136L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | DHG-9245A | 7790 | 600×500×750 | 880×630×930 | 220L | 2 | 4 |  |  |  |
|  | DHG-9425A | 18900 | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 420L | 3 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | DHG-9625A | 21900 | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 620L | 4 | 8 |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 (9003系列) | DHG-9013A | 2930 | 250×260×250 | 530×370×420 |  | 2 | 3 | 控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器………....................……￥1500元 2、独立限温控制器………………………………………………￥500元 3、RS485接口及通讯软件......………..…..…………………￥600元 4、嵌入式打印机……….......…………………………………￥2500元 5、直径φ25mm测试孔.......……………………………………￥300元 6、U盘数据储存.......……………………………………………￥1500元 7、无线报警系统（短信报警系统）.………………………￥2500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |  |
|  | DHG-9023A | 3360 | 340×325×320 | 620×440×490 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | DHG-9053A | 3890 | 420×395×350 | 720×530×520 |  | 2 | 4 |  |  |  |
|  | DHG-9123A | 5790 | 550×450×550 | 840×580×730 |  | 2 | 4 |  |  |  |
|  | DHG-9203A | 7690 | 600×550×600 | 880×765×780 |  | 2 | 5 |  |  |  |
| 干燥箱/培养箱（两用） | PH-010A | 3550 | 250×260×250 | 530×480×420 |  | 2 | 3 | 温度范围：培养箱时RT+5~80℃/ 为干燥箱时80~220℃ 温度分辨率：0.1℃ 波动度：培养箱时±0.5℃/ 为干燥箱时：±1℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | PH-030A | 4490 | 340×325×320 | 620×490×490 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | PH-050A | 5260 | 420×395×350 | 720×590×520 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | PH-070A | 5990 | 450×400×450 | 740×590×630 |  | 2 | 4 |  |  |  |
|  | PH-140A | 7390 | 550×450×550 | 840×570×730 |  | 2 | 5 |  |  |  |
|  | PH-240A | 9990 | 600×500×750 | 880×630×930 |  | 2 | 5 |  |  |  |
| 真空干燥箱 (台式) | DZF-6050 | 6590 | 415×370×345 | 730×560×550 |  | 2 | 2 | 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、智能型程序液晶温度控制器………....................……￥1500元 2、惰性气体进气阀………………………………………………￥500元 3、进口真空表......………..…..…………………………………￥800元 4、下箱体柜……….......…………………………………………￥1000元 5、液态水过滤器（按规定型号定价，适用于高湿干燥箱） ……………………………………………………………………………￥700元 6、干燥罐.......………………………………………………………￥550元 7、进口Vacuumer VOP-100/200.…………￥8900元/10900元 8、可选配排气油污过滤装置（建议6个月更换一次）￥2500元 9、可选配搁板…………………………………每块￥500元~2000元 10、国产真空泵2XZ-2…………………………………………￥1990元 11、国产真空泵2XZ-4…………………………………………￥2390元 注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵） 2、根据用户需要，产品控温范围可扩至RT+10～250℃，或RT+10～100℃，交货期为15天，按市场价加收15%费用 3、6020、6021、6213、6123的加热方式为搁板式加热方式，其余产品采用内胆四周捆绑式加热 4、如定制300℃真空干燥箱，只能采用搁板加热方式，交货期20天，加收市场价20%费用 |  |
|  | DZF-6053 | 7190 | 415×370×345 | 730×560×550 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | DZF-6055 | 7890 | 415×370×345 | 730×560×550 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | DZF-6056 | 8690 | 415×370×345 | 730×560×550 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | DZF-6012 | 3690 | 220×210×220 | 500×375×410 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | DZF-6020 | 4780 | 300×300×275 | 605×490×450 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | DZF-6022 | 5590 | 300×300×275 | 605×490×450 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | DZF-6024 | 6190 | 300×300×275 | 605×490×450 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | DZF-6021 | 4090 | 300×300×275 | 605×490×450 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | DZF-6051 | 5890 | 415×370×345 | 730×560×550 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | DZF-6030A 化学用 | 6990 | 300×300×275 | 630×510×490 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | DZF-6032 化学用 | 7690 | 320×320×300 | 630×510×490 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | DZF-6034 化学用 | 8790 | 320×320×300 | 630×510×490 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | DZF-6030B 生物用 | 6090 | 320×320×300 | 610×510×490 |  | 1 | 1 | 控温范围：RT+10~65℃（生物专用） 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 真空度：133pa |  |  |
|  | DZF-6050B 生物用 | 7260 | 415×370×345 | 710×560×550 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | DZF-6055B 生物用 | 8590 | 415×370×345 | 710×560×550 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | DZF-6213 | 36900 | 600*600*600 | 890*760*741 |  | 3块独立控温 | 3块独立控温 | 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ |  |  |
|  | DZF-6216 | 42900 | 600*600*600 | 890*760*741 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | DZF-6123 | 28900 | 500*500*500 | 790*660*641 |  | 3块独立控温 | 3块独立控温 |  |  |  |
|  | DZF-6126 | 34900 | 500*500*500 | 790*660*641 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | DZF-6092 | 18900 | 450*450*450 | 740*610*591 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | DZF-6094 | 21900 | 450*450*450 | 740*610*591 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | DZF-6096 | 25900 | 450*450*450 | 740*610*591 |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 真空干燥箱（立式） | DZF-62000 | 219000 | 900×1500×1500 | 1530×1700×2140 |  | 6块独立控温 | 5块独立控温 | 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 真空度：133pa 电源电压：380V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、智能型程序液晶温度控制器………....................……￥1500元 2、惰性气体进气阀………………………………………………￥500元 3、液态水过滤器（按规定型号定价，适用于高湿干燥箱） ……………………………………………………………………………￥700元 4、干燥罐.......………………………………………………………￥550元 5、进口Vacuumer VOP-100/200.…………￥8900元/10900元 6、可选配排气油污过滤装置（建议6个月更换一次）￥2500元 7、国产真空泵2XZ-2………………………...………………￥1990元 8、国产真空泵2XZ-4…………………………………..………￥2390元 注:1、标配真空泵和干燥罐 2、根据用户需要，产品控温范围可扩至RT+10～250℃，或RT+10～100℃，交货期为15天，按市场价加收15%费用 3、DZF-6500，接到订单后，交货期为25天；DZF-6930，接到订单后，交货期为30天 4、如定制300℃真空干燥箱，只能采用搁板加热方式，交货期20天，加收市场价20%费用 |  |
|  | DZF-6500 | 79900 | 630×810×845 | 1000×1040×1855 |  | 4块独立控温 | 4块独立控温 |  |  |  |
|  | DZF-6930 | 133900 | 750×1160×1050 | 1400×1144×2010 |  | 5块独立控温 | 5块独立控温 |  |  |  |
|  | DZF-6210 | 38900 | 560×600×640 | 720×820×1750 |  | 3块独立控温 | 3块独立控温 |  |  |  |
|  | DZF-6216A | 43900 | 560×600×640 | 720×820×1750 |  | 6 | 6 | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | DZF-6090 | 21900 | 450×450×450 | 610×590×1350 |  | 2块独立控温 | 2块独立控温 |  |  |  |
|  | DZF-6094A | 24900 | 450×450×450 | 610×590×1350 |  | 4独立控温 | 4独立控温 |  |  |  |
| 真空干燥箱 (真空度数显并控制) | BPZ-6933LC | 179000 | 750×1160×1050 | 1400×1395×2010 |  | 5独立控温 | 5独立控温 | 电源电压：380V 50HZ | 注：1、BPZ-6503LC、接到订单后交货期为25天。 BPZ-6933LC接到订单后交货期为30天。 2、BPZ-LC系列为国产真空泵，BPZ-LCB系列为进口真空。 3、可选配油雾过滤装置2500元 |  |
|  | BPZ-6503LC | 105000 | 630×810×845 | 1000×1040×1855 |  | 4独立控温 | 4独立控温 |  |  |  |
|  | BPZ-6213LC | 55500 | 560×600×640 | 720×820×1750 |  | 4独立控温 | 4独立控温 | 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 真空度：10~105pa(最低达到真空度133pa) 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPZ-6213LCB | 65900 | 560×600×640 | 720×820×1750 |  | 3独立控温 | 3独立控温 |  |  |  |
|  | BPZ-6123LC | 41900 | 500×500×500 | 660×640×1400 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6123LCB | 53900 | 500×500×500 | 660×640×1400 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6093LC | 31500 | 450×450×450 | 610×590×1350 |  | 2独立控温 | 2独立控温 |  |  |  |
|  | BPZ-6093LCB | 42900 | 450×450×450 | 610×590×1350 |  | 2独立控温 | 2独立控温 |  |  |  |
|  | BPZ-6063LC | 25900 | 400×400×400 | 600×570×1390 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6063LCB | 36500 | 400×400×400 | 600×570×1390 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6033LC | 21900 | 320×320×320 | 550×490×1240 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | BPZ-6033LCB | 32500 | 320×320×320 | 550×490×1240 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 真空干燥箱 (程序液晶控制器) | BPZ-62003B | 259000 | 900×1500×1500 | 1530×1700×2140 |  | 6块独立控温 | 5块独立控温 | 电源电压：380V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、惰性气体进气阀………………………………………………￥500元 2、液态水过滤器（按规定型号定价，适用于高湿干燥箱） ……………………………………………………………………………￥700元 3、干燥罐.......………………………………………………………￥550元 4、可选配排气油污过滤装置（建议6个月更换一次）￥2500元 注：1、带“B"为进口真空泵。 2、BPZ系列真空干燥箱配真空泵和干燥罐。 3、BPZ-6503B、BPZ-6090-2/2B(二箱)、BPZ-6210-2/2B(二箱)接到订单后，交货期为25天。 4、BPZ-6933B、BPZ-6140-3/3B(三箱)接到订单后，交货期为30天。 |  |
|  | BPZ-6503B | 93900 | 630×810×845 | 790×1030×1855 |  | 4独立控温 | 4独立控温 |  |  |  |
|  | BPZ-6933B | 167000 | 750×1160×1050 | 1400×1395×2010 |  | 5独立控温 | 5独立控温 |  |  |  |
|  | BPZ-6213 | 49900 | 540×575×635 | 720×740×1530 |  | 3独立控温 | 3独立控温 | 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 真空度：133pa 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPZ-6213B | 61900 | 540×575×635 | 720×740×1530 |  | 3独立控温 | 3独立控温 |  |  |  |
|  | BPZ-6123 | 30900 | 500×500×500 | 660×640×1400 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6123B | 41900 | 500×500×500 | 660×640×1400 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6063 | 18900 | 400×400×400 | 600×570×1390 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6063B | 28900 | 400×400×400 | 600×570×1390 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | BPZ-6033 | 13500 | 320×320×320 | 550×490×1240 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | BPZ-6033B | 23900 | 320×320×320 | 550×490×1240 |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 多箱真空干燥箱 (电子半导体元件专用) | BPZ-6090-2 二箱 | 45900 | 450×450×450 单层 | 740×810×1470 |  | 2独立控温×2 |  | 控温范围：RT+10~200℃ 分辨率：0.1℃ 波动度：±1℃ 真空度：133pa 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、惰性气体进气阀………………………………………………￥500元 2、液态水过滤器（按规定型号定价，适用于高湿干燥箱） ……………………………………………………………………………￥700元 3、干燥罐.......………………………………………………………￥550元 4、可选配排气油污过滤装置（建议6个月更换一次）￥2500元注：1、带“B"为进口真空泵。 2、BPZ系列真空干燥箱配真空泵和干燥罐。 3、BPZ-6503B、BPZ-6090-2/2B(二箱)、BPZ-6210-2/2B(二箱)接到订单后，交货期为25天。 4、BPZ-6933B、BPZ-6140-3/3B(三箱)接到订单后，交货期为30天。 |  |
|  | BPZ-6090-2B 二箱 | 56900 | 450×450×450 单层 | 740×810×1470 |  | 2独立控温×2 |  |  |  |  |
|  | BPZ-6120-2 二箱 | 60900 | 500×500×500单层 | 790×860×1570 |  | 3独立控温×2 |  |  |  |  |
|  | BPZ-6120-2B 二箱 | 70900 | 500×500×500单层 | 790×860×1570 |  | 3独立控温×2 |  |  |  |  |
|  | BPZ-6210-2 二箱 | 76000 | 600×600×660 单层 | 880×960×1770 |  | 3独立控温×2 |  |  |  |  |
|  | BPZ-6210-2B 二箱 | 87000 | 600×600×660 单层 | 880×960×1770 |  | 3独立控温×2 |  |  |  |  |
|  | BPZ-6140-3 三箱 | 98000 | 380x600x620 单层 | 880×980×1910 |  | 2独立控温×3 |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPZ-6140-3B 三箱 | 109900 | 380x600x620 单层 | 880×980×1910 |  | 2独立控温×3 |  |  |  |  |
| 加热循环水槽 | MP-5H | 4800 | 150×160/150 |  | 6.7L | — |  | 控温范围：RT+5~100℃ 精度：±0.1 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶控制器……………………………………￥1500元 |  |
|  | MP-13H | 5800 | 240×170/150 |  | 10.9L | — |  |  |  |  |
|  | MP-19H | 6600 | 330×300/150 |  | 22.5L | — |  |  |  |  |
|  | MPG-13A | 5800 | 180×300/150 |  | 14.5L | — |  |  |  |  |
|  | MPG-100H | 8500 | 240×170/200 |  | 14.5L | — |  | 控温范围：RT+5~100℃ 精度：±0.2 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | MP-501A | 5190 | 240×170/200 |  | 14.5L | — |  |  |  |  |
| 低温循环水槽 | MP-10C | 8900 | 150×160/150 |  | 4.5L | — |  | 控温范围：-10~100℃精度：±0.2℃ |  |  |
|  | MP-20C | 10800 | 150×160/150 |  | 4.5L | — |  | 控温范围：-20~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MP-30C | 13800 | 150×160/150 |  | 4.5L | — |  | 控温范围：-30~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MP-40C | 16800 | 150×160/150 |  | 4.5L | — |  | 控温范围：-40~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MP-50C | 26800 | 150×160/150 |  | 4.5L | — |  | 控温范围：-50~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MPG-10C | 13800 | 240×170/200 |  | 13L | — |  | 控温范围：-10~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MPG-20C | 15800 | 240×170/200 |  | 13L | — |  | 控温范围：-20~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MPG-40C | 19800 | 240×170/200 |  | 13L | — |  | 控温范围：-40~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MPG-50C | 29800 | 240×170/200 |  | 13L | — |  | 控温范围：-50~100℃精度：±0.2 |  |  |
|  | MPE-10C | 11900 | 150×160/150 |  | 4.5 |  |  | 控温范围：-10~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPE-20C | 13900 | 150×160/150 |  | 4.5 |  |  | 控温范围：-20~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPE-30C | 16900 | 150×160/150 |  | 4.5 |  |  | 控温范围：-30~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPE-40C | 19900 | 150×160/150 |  | 4.5 |  |  | 控温范围：-40~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPE-50C | 29900 | 150×160/150 |  | 4.5 |  |  | 控温范围：-50~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPGE-10C | 16900 | 240×170/200 |  | 13 |  |  | 控温范围：-10~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPGE-20C | 18900 | 240×170/200 |  | 13 |  |  | 控温范围：-20~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPGE-40C | 22900 | 240×170/200 |  | 13 |  |  | 控温范围：-40~100℃精度：±0.02 |  |  |
|  | MPGE-50C | 32900 | 240×170/200 |  | 13 |  |  | 控温范围：-50~100℃精度：±0.02 |  |  |
| 高精度制冷和加热水槽 (适用于粘度计) | BP-150 | 12900 | 440×530×415 |  | 7 |  |  | 控温范围：-10~100℃（可设定最高为150℃）精度：±0.01 |  |  |
| 电热恒温水槽 | CU-420 | 1790 | 420×180×150 | 570×220×260 | 11L | — |  | 控温范围：RT+5~99℃ 波动度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器……………………………￥1500元 2、RS485接口和通讯软件……………………………………￥600元 3、嵌入式打印机…………………………………………………￥2500元 注：RS485/232、打印机二选一 |  |
|  | CU-600 | 2090 | 600×300×190 | 750×350×300 | 34L | — |  |  |  |  |
|  | DK-600A | 2090 | 600×300×190 | 750×350×300 | 34L | — |  |  |  |  |
| 电热恒温水槽 (内胆、外壳均为不锈钢) | DK-8AXX | 2390 | 300×240×160 | 460×280×190 | 12L | — |  | 控温范围：RT+5~99℃ 波动度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | DK-8AX | 2930 | 450×300×190 | 610×340×260 | 22L | — |  |  |  |  |
|  | DK-8AD | 3250 | 600×300×190 | 760×340×280 | 30L | — |  |  |  |  |
| 电热恒温循环水槽 (带电磁阀) | DK-8AB | 3790 | 500×300×150 | 660×340×200 | 22L | — |  | 控温范围：RT+5~70℃ 波动度：±0.3℃ 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | DKB-600B | 3590 | 600×300×190 | 770×370×280 | 30L | — |  |  |  |  |
| 透视循环水槽 | TS-030 | 7390 | 300×300×300 | 480×370×380 | 27L | — |  |  |  |  |
| 三孔电热恒温水槽 | DK-8D | 3450 | 150×125×110 | 490×245×310 | 2.1L×3 | — |  | 控温范围：RT+5~99℃ 波动度：±0.3℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
| 振荡水槽 | DKZ-1 | 6690 | 438×310×250 | 643×350×353 |  | — |  | 控温范围：RT+5~99℃ 分辨率：0.1℃ 温度均匀性：±1℃ 振荡频率：30~180rpm 振幅：30mm或40mm可选（需订单中注明） 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器……………………………￥1500元 2、RS485接口和通讯软件……………………………………￥600元 3、嵌入式打印机…………………………………………………￥2500元 注：RS485/232、打印机二选一 注：DKZ-2B;DKZ-3B内胆外壳全为不锈钢材料。 |  |
|  | DKZ-2 | 6990 | 438×310×250 | 643×350×353 |  | — |  |  |  |  |
|  | DKZ-2B | 9990 | 438×310×250 | 643×350×353 |  | — |  |  |  |  |
|  | DKZ-3 | 10900 | 618×310×250 | 823×350×355 |  | — |  |  |  |  |
|  | DKZ-3B | 12900 | 618×310×250 | 823×350×355 |  | — |  |  |  |  |
| 低温振荡水槽 | DKZ-1C | 18900 | 440×300×250 | 710×410×710 |  | — |  | 控温范围：10~99℃ 振荡频率：30~180rpm 振幅：30mm或40mm可选（需订单中注明） 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | DKZ-2C | 22900 | 440×300×250 | 710×410×710 |  | — |  |  |  |  |
| 电热恒温油浴锅 | DU-20 | 5690 | 250×250×200 |  | 12L | — |  | 控温范围：RT+20~200℃ 温度波动度：±0.5℃ 跟踪报警：±2℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器……………………………￥1500元 2、RS485接口和通讯软件……………………………………￥600元 注：DU-30G带磁力搅拌 |  |
|  | DU-20G | 7190 | 250×250×200 |  | 12L | — |  |  |  |  |
|  | DU-30 | 6790 | 400×250×200 |  | 20L | — |  |  |  |  |
|  | DU-30G | 8890 | 400×250×200 |  | 20L | — |  |  |  |  |
| 磁力搅拌水/油浴锅 (集成式) | DU-3GW | 3490 | φ230×130 |  | 5.5 |  |  |  |  |  |
|  | DU-3GO | 4490 | φ230×130 |  | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 电热恒温水浴锅 | HWS-12 | 1490 | 347×201×155 | 455×201×183 | 4.9L | — |  | 控温范围：RT+5~99℃ 恒温波动度：±0.5℃ 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器……………………………￥1500元 2、RS485接口和通讯软件……………………………………￥600元 注：每孔五圈规格尺寸：φ32、φ52、φ72、φ92、φ112 |  |
|  | HWS-24 | 1790 | 376×347×165 | 483×347×194 | 9.9L | — |  |  |  |  |
|  | HWS-26 | 1990 | 496×347×165 | 603×347×194 | 14.8L | — |  |  |  |  |
|  | HWS-28 | 2190 | 600×300×110 | 752×345×210 | 19.8L | — |  |  |  |  |
| 精密恒温水槽 | BWS-12 | 2290 | 300*240*200 | 480*300*480 | 11L | — |  | 控温范围：BWS-12:RT+5~100℃ BWS-12G:RT+5~80℃ BWS-27:RT+5~100℃ BWS-27G:RT+5~80℃ 恒温波动度：±0.2℃ 分辨率：0.1℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器……………………………￥1500元 2、RS485接口和通讯软件……………………………………￥600元 3、嵌入式微型打印机…………………………………………￥2500元 注：RS485、打印机二选一 |  |
|  | BWS-12G（带电磁泵） | 3290 | 300*240*200 | 480*300*480 | 11L | — |  |  |  |  |
|  | BWS-27 | 3090 | 500*300*200 | 680*360*390 | 20L | — |  |  |  |  |
|  | BWS-27G （带电磁泵） | 4190 | 500*300*200 | 680*360*390 | 20L | — |  |  |  |  |
| 恒温水槽与水浴锅 (两用) | BWS-5 | 1990 | 130×280×150 | 396×250×260 |  | — |  | 温度范围：RT+5~99℃ 温度波动度：±0.3℃ 跟踪报警：±2℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶温度控制器……………………………￥1500元 2、RS485接口和通讯软件……………………………………￥600元 3、嵌入式微型打印机…………………………………………￥2500元 4、尖顶盖……………………………………………………………￥350元 注：RS485、打印机二选一 |  |
|  | BWS-10 | 2290 | 220×280×150 | 396×330×260 |  | — |  |  |  |  |
|  | BWS-20 | 2890 | 290×490×150 | 600×390×260 |  | — |  |  |  |  |
|  | BWS-0505 | 3890 | 130×280×150 130×280×150 | 450×395×260 |  | — |  |  |  |  |
|  | BWS-0510 | 4590 | 130×280×150 290×490×150 | 520×395×260 |  | — |  |  |  |  |
| 药品稳定性试验箱 | LHH-80SD | 29900 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 80L | 2 | 3 | 温度范围：0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、无纸记录仪（通用型）……………………………………￥2500元 2、SDR100(原装进口)无纸记录仪(两通/四通/六通) .........................................................￥5000元/5800元/6600元 3、有线监控报警系统…………………………………………￥2500元 4、短信监控报警系统…………………………………………￥2500元 5、紫外杀菌系统…………………………………………………￥1000元 6、隔板式光照器（每层）（150/250系列）…………￥4000元 ……………………………………（500/1000系列）……￥6500元 ……………………………………（1500系列）……………￥15000元 7、提供3Q验证和校准服务￥2500元(上门费另收800-3000元) 注：1、SD、SDP、GSD、GSP、GP系列，标配嵌入式打印机 2、触摸屏控制器的打印机、485接口与USB接口三选二，LHH-80SD、LHH-150SD/GSD、LHH250SD/GSD打印机与485接口二选一。 3、GP、GSD、GSP系列，手动无及调光，标配光照度监测仪，内置顶部光照器。 4、GP、GSD、GSP系列,可配两层光照器。 5、LHH-80SD、LHH-80SDP为一组独立原装全封闭进口压缩机。 |  |
|  | LHH-150SD | 34900 | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-250SD | 39900 | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-80SDP | 40900 | 400×400×500 | 550×790×1080 | 80L | 2 | 3 |  |  |  |
|  | LHH-150SDP | 48900 | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-250SDP | 57900 | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 4 |  |  |  |
| 综合药品稳定性试验箱 | LHH-150GSD | 46900 | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 | 温度范围：有光10~50℃，无光0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 光照强度：0~6000LX可调≤±500LX（无极调光） 电源电压：220V 50HZ | GSD系列：可程式液晶控制器 GSP系列：可程式触摸屏控制器 |  |
|  | LHH-150GSP | 63900 | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-250GSD | 50900 | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-250GSP | 69900 | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 4 |  |  |  |
| 药品强光稳定性试验箱 | LHH-150GP | 29900 | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 | 温度范围：有光10~50℃，无光0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 光照强度：0~6000LX可调≤±500LX（无极调光） 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | LHH-250GP | 34900 | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-400GP | 57900 | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 400L | 4 | 6 |  |  |  |
| 药品稳定性试验箱 (大型) | LHH-500SD | 61900 | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L | 4 | 6 | 温度范围：0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 电源电压：220V 50HZ | SD系列：可程式液晶控制器 SDP系列：可程式触摸屏控制器 注：1、SD、SDP、GSD、GSP系列，标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 |  |
|  | LHH-500SDP | 74000 | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-800SD | 78900 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L | 4 | 6 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | LHH-800SDP | 86900 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1000SD | 89700 | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1000SDP | 98700 | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1500SD | 129700 | 1550×590×1650 | 2110×890×2000 | 1500L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1500SDP | 139700 | 1550×590×1650 | 2110×890×2000 | 1500L | 4 | 6 |  |  |  |
| 综合药品稳定性试验箱 (大型) | LHH-500GSD | 82900 | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L | 4 | 6 | 温度范围：有光10~50℃，无光0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 光照强度：0~6000LX可调≤±500LX（无极调光） 电源电压：380V 50HZ | GSD系列：可程式液晶控制器 GSP系列：可程式触摸屏控制器 注：1、SD、SDP、GSD、GSP系列，标配嵌入式打印机。 2、可选配高精度数字记录仪。 3、综合药品稳定性试验箱配光照度监测仪。 4、GSD/GSP可选配二至三层光照器。 |  |
|  | LHH-500GSP | 104000 | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-800GSD | 99900 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-800GSP | 118000 | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1000GSD | 125000 | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1000GSP | 139800 | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1500GSP | 169000 | 1550×590×1650 | 2110×890×2000 | 1500L | 4 | 6 |  |  |  |
| 综合药品稳定性试验箱 (多箱) | LHH-SS-I(二箱) | 69900 | 500×450×450 | 685×743×1835 | 100L 100L | 2 | 3 | 温度范围：0~65℃ 温度波动度：±0.4℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 液晶触摸屏程序控制器 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、无纸记录仪（通用型）……………………………………￥2500元 2、SDR100(原装进口)无纸记录仪(两通/四通/六通) .........................................................￥5000元/5800元/6600元 3、有线监控报警系统…………………………………………￥2500元 4、短信监控报警系统…………………………………………￥2500元 5、紫外杀菌系统…………………………………………………￥1000元 |  |
|  | LHH-SS-II(二箱) | 87900 | 660×520×450 | 845×743×1970 | 150L 150L | 2 | 3 |  |  |  |
|  | LHH-SG-I(二箱) | 73900 | 500×450×450 | 685×743×1835 | 100L 100L | 2 | 3 | 温度范围：有光10~50℃，无光0~65℃ 温度波动度：±0.4℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 光照强度：0~6000LX可调≤±500LX 液晶触摸屏程序控制器 |  |  |
|  | LHH-SG-II(二箱) | 94900 | 660×520×450 | 845×743×1970 | 150L 150L | 2 | 3 |  |  |  |
|  | LHH-SSG(三箱) | 107000 | 500×450×450 500×450×450 500×450×1000 | 1300×801×1835 | 100L 100L 225L | 4 | 5 |  |  |  |
| 综合药品稳定性试验箱 （带紫外光监测与控制） | LHH-150GSD-UV |  | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 | 温度范围：有光10~50℃，无光0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 光照强度：冷白荧光0~6000LX可调≤±500LX，紫外光照强度可调 紫外光谱范围：320~400nm 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期14天） 1、无纸记录仪（通用型）……………………………………￥2500元 2、SDR100(原装进口)无纸记录仪(两通/四通/六通) .........................................................￥5000元/5800元/6600元 3、有线监控报警系统…………………………………………￥2500元 4、短信监控报警系统…………………………………………￥2500元 5、提供3Q验证和较准服务￥2500元(上门费另收800-3000元) GSD系列：可程式液晶控制器 GSP系列：可程式触摸屏控制器 其中15000元的紫外光监测与控制功能不能打折 |  |
|  | LHH-150GSP-UV |  | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-250GSD-UV |  | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 5 |  |  |  |
|  | LHH-250GSP-UV |  | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 5 |  |  |  |
| 综合药品稳定性试验箱 大型 （带紫外光监测与控制) | LHH-500GSD-UV |  | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L | 4 | 6 | 温度范围：有光10~50℃，无光0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围/偏差：35~95%RH±3%RH 光照强度：冷白荧光0~6000LX可调≤±500LX，紫外光照强度可调 紫外光谱范围：320~400nm 电源电压：380V 50HZ | GSD系列：可程式液晶控制器 GSP系列：可程式触摸屏控制器 其中15000元的紫外光监测与控制功能不能打折 |  |
|  | LHH-500GSP-UV |  | 670×725×1020 | 850×1100×1930 | 500L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-800GSD-UV |  | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-800GSP-UV |  | 800×590×1650 | 1360×890×2000 | 800L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1000GSD-UV |  | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1000GSP-UV |  | 1050×590×1650 | 1610×890×2000 | 1000L | 4 | 6 |  |  |  |
|  | LHH-1500GSP-UV |  | 1550×590×1650 | 2110×890×2000 | 1500L | 4 | 6 |  |  |  |
| 药品强光稳定性试验箱 （带紫外光监测与控制） | LHH-150GP-UV |  | 550×405×670 | 690×805×1530 | 150L | 3 | 4 | 温度范围：有光10~50℃，无光0~65℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 光照强度：冷白荧光0~6000LX可调≤±500LX（无极调光） 电源电压：220V 50HZ | 其中15000元的紫外光监测与控制功能不能打折 |  |
|  | LHH-250GP-UV |  | 600×500×830 | 740×890×1680 | 250L | 3 | 4 |  |  |  |
|  | LHH-400GP-UV |  | 700×550×1140 | 950×850×1850 | 400L | 4 | 4 |  |  |  |
| 老化试验箱 | BHO-401A | 15900 | 450×450×450 |  |  |  |  | 控温范围：RT+20~250℃ 换气量：0~200次/小时（可调） 转盘速度：10~12rpm 温度均匀度：±1%℃（测试点为100℃） 温度波动度：±0.5℃ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、多段可编程液晶控制器……………………………………￥1500元 2、嵌入式微型打印机…………………………………………￥2500元 3、RS485接口和通讯软件……………………………………￥600元 4、直径φ25mm测试孔…………………………………………￥300元 |  |
|  | BHO-402A | 23900 | 600×600×600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热空气消毒箱 （干热消毒箱） | GRX-9013A | 3760 | 250×260×250 | 530×480×420 |  | 2 | 2 | 控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±1℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | GRX-9023A | 4590 | 340×325×320 | 620×490×490 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | GRX-9053A | 5090 | 420×395×350 | 720×590×520 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | GRX-9073A | 5990 | 450×400×450 | 740×590×630 |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  | GRX-9123A | 7290 | 550×450×550 | 840×570×730 |  | 2 | 4 |  |  |  |
|  | GRX-9203A | 9590 | 600×550×600 | 880×750×800 |  | 2 | 4 |  |  |  |
| 高低温试验箱 | BPH-060A | 25900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  | 控温范围：A:-20~130℃, B:-40~130℃， C:-60~130℃ 原装进口压缩机、无氟环保制冷剂 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 电源电压：220V 50HZ | 注：1、BPH系列配微电脑数显控制器，BPHJ系列配可程式液晶屏控制器。 2、-40℃~130℃接到订单后，交货期为15个工作日， -60℃~130℃，接到订单后交货期为30个工作日。 |  |
|  | BPH-060B | 32900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  |  |  |  |
|  | BPH-060C | 51900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  |  |  |  |
|  | BPH-120A | 31900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPH-120B | 43900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-120C | 64900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-250A | 40900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-250B | 53900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-250C | 75900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-500A | 59900 | 800×700×900 | 1000×1204×1985 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPH-500B | 74900 | 800×700×900 | 1000×1204×1985 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-500C | 105000 | 800×700×900 | 1000×1204×1985 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-1000A | 108000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-1000B | 119000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPH-1000C | 135000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
| 高低温(交变)试验箱 | BPHJ-060A | 31900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-060B | 40900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-060C | 61900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-120A | 39900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-120B | 51900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-120C | 72900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-250A | 48900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-250B | 62900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-250C | 84900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-500A | 69900 | 800×700×900 | 1000×1204×1985 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-500B | 78900 | 800×700×900 | 1000×1204×1985 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-500C | 108900 | 800×700×900 | 1000×1204×1985 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-1000A | 110900 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-1000B | 123000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJ-1000C | 135000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
| 高低温湿热试验箱 | BPHS-060A | 34900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  | 2 | 2 | 控温范围：A:-20~130℃,B:-40~130℃， C:-60~130℃ 原装进口压缩机、无氟环保制冷剂 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±2℃ 湿度范围：30~95%RH 湿度波动度：±3%RH 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-060B | 42900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | BPHS-060C | 56900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | BPHS-120A | 39900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  | 2 | 2 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-120B | 53900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  | 2 | 2 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-120C | 69900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  | 2 | 2 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-250A | 50900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  | 2 | 2 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-250B | 65900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  | 2 | 2 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-250C | 88900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  | 2 | 2 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-500A | 61900 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 |  | 3 | 3 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-500B | 79900 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 |  | 3 | 3 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-500C | 119000 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 |  | 3 | 3 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-1000A | 145000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  | 3 | 3 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-1000B | 155000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  | 3 | 3 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHS-1000C | 166000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  | 3 | 3 | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
| 高低温(交变)湿热试验箱 | BPHJS-060A | 43900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-060B | 52900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-060C | 65900 | 400×380×450 | 650×1040×1650 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-120A | 52900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-120B | 65900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-120C | 79900 | 500×400×600 | 700×1040×1750 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-250A | 61900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-250B | 75900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-250C | 99900 | 600×600×700 | 800×1160×1850 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-500A | 73900 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-500B | 98900 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-500C | 139000 | 800×700×900 | 1000×1210×1980 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-1000A | 146000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-1000B | 166000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 |  |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | BPHJS-1000C | 177000 | 1000×1000×1000 | 1530×1500×1870 | 1000L |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
| 台式紫外光耐气候试验箱 | B-UV-S(台式) | 35900 |  | 770×560×610 |  |  |  | 光照循环：45℃-80℃ ； 冷凝循环：40℃-60℃ 光源种类：UVA或UVB荧光紫外光管（美国进口，正常使用寿命可达5000小时） 辅照度：光辅照度自动监测及控制 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、辅照度计RM10(国产)……………………………………￥7500元 2、实验室纯水系统 3、RS485/232接口和通讯软件……………………………￥600元 4、U盘数据存储…………………………………………………￥1500元 5、打印机…………………………………………………………￥2500元 注：U盘、RS485/232、打印机三选一 |  |
|  | B-UV-I(LZW-050A) | 75900 |  | 1200×450×1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | B-UV-II(LZW-050B) | 81900 |  | 1200×450×1500 |  |  |  |  |  |  |
| 氙灯耐气候试验箱 （台式） | B-SUN（简易型） | 45900 | 460×250×200 | 610×465×520 |  |  |  | 黑板温度范围：45℃-90℃ 温度波动度：≤±2℃ 工作室温度： 10-30℃ 喷淋系统：B-SUN-I： 无；B-SUN-II：有 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、@340nm辐照度计.............................￥8000元 @420nm 辐照度计............................￥8000元 @300-400nm 辐照度计....................￥8000元 2、实验室纯水系统 3、U盘数据存储.................................... ￥1500元 |  |
|  | B-SUN-I（专业型） | 55900 | 320×320×320 | 890×580×590 |  |  |  |  |  |  |
|  | B-SUN-II（专业型） | 62900 | 320×320×320 | 890×580×590 |  |  |  |  |  |  |
| 盐雾腐蚀试验箱(普及型) | LYW-015 | 16800 | 600×450×400 | 1150×1100×560 |  |  |  | 控温范围：RT+5~50℃ 温度均匀度：2℃ 温度波动度：±0.5℃ 盐雾沉降率：1.0~2.0ml/80c㎡ 电源电压：220V 50HZ | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、空气压缩机（有油）...........................￥2000元 2、空气压缩机（无油）...........................￥8000元 |  |
|  | LYW-025 | 22800 | 900×600×500 | 1400×1200×850 |  |  |  |  |  |  |
|  | LYW-075 | 34500 | 1100×750×500 | 1650×950×1300 |  |  |  |  |  |  |
| 盐雾腐蚀试验箱(出口型) | LYW-015N | 22800 | 600×450×400 | 1070×600×1180 |  |  |  | 控温范围：RT+5~50℃ 温度均匀度：2℃ 温度波动度：±0.5℃ 盐雾沉降率：1.0~2.0ml/80c㎡ 选用欧姆龙进口数显控制器 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | LYW-025N | 26800 | 900×600×500 | 1410×880×1280 |  |  |  |  |  |  |
|  | LYW-075N | 45800 | 1200×800×500 | 1900×1100×1400 |  |  |  |  |  |  |
| 箱式电阻炉 （多段可编程控制） | SX2-2.5-10NP | 8490 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：220V 50HZ | “N”表示：耐火砖炉膛；“T”表示：陶瓷纤维炉膛；“P” 表示：可程式电阻炉 控温精度：±1℃ 温度均匀度：5℃ 注：可选配30段可编程控制器，每段时间设定最大值，99小时59分。外形尺寸（含风机罩，不含把手）/长X宽X高，开孔费另加RMB1200元 |  |
|  | SX2-4-10NP | 9700 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-8-10NP | 12400 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-12-10NP | 17500 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | SX2-2.5-12NP | 9700 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2 |  |  | 最高控温1200℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-5-12NP | 13200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7 |  |  | 最高控温1200℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-10-12NP | 16500 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16 |  |  | 最高控温1200℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-2.5-10TP | 11900 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-4-10TP | 13900 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-8-10TP | 19900 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-10-12TP | 25900 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16 |  |  | 最高控温1200℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
| 箱式电阻炉 | SX2-2.5-10N | 6600 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-4-10N | 8600 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-8-10N | 10700 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-12-10N | 13600 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30 |  |  | 最高控温1000℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-2.5-12N | 7600 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2 |  |  | 最高控温1200℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-5-12N | 10700 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7 |  |  | 最高控温1200℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-10-12N | 13900 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16 |  |  | 最高控温1200℃ 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-4-13N | 18700 | 150×250×100 | 570×670×710 | 4 |  |  | 最高控温1300℃ 电源电压：220V 50HZ |  |  |
| 可程式箱式电阻炉 | BSX2-2.5-12TP | 24900 | 120×200×80 | 390×597×640 | 2 |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | BSX2-5-12TP | 29900 | 200×300×120 | 520×680×660 | 7.2 |  |  |  |  |  |
|  | BSX2-6-12TP | 39500 | 200×300×200 | 520×680×730 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | SX2-4-13NP | 20900 | 150×250×100 | 570×670×710 | 4 |  |  | 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | SX2-8-13NP | 35900 | 200×500×180 | 940×885×850 | 18 |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-8-16NP | 64900 | 150×300×120 | 1002×735×840 | 5 |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
|  | SX2-12-16NP | 71900 | 200×400×160 | 1055×840×910 | 13 |  |  | 电源电压：380V 50HZ |  |  |
| 循环水真空泵 | BSH-3A | 2090 |  | 385W×280D×420H | 15 |  |  | 电源:220V 50H 流量：80L/min 水箱容积：15L 最大直空度：-0.098(2KPa) |  |  |
| 旋转蒸发仪 | RV-211M | 9900 | φ230×130 |  |  |  |  | 旋转速度：20-180rpm 浴锅控温范围：RT+5~180℃ 蒸发能力：22ml/min |  |  |
|  | RV-211MO | 11300 | φ230×130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RV-211A | 12900 | φ230×130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RV-211AO | 14500 | φ230×130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中试级旋转蒸发仪 | BRE-05 | 15900 |  | 864×410×1120 |  |  |  | 旋转速度：20-140rpm 旋转速度：20-130rpm 旋转速度：20-130rpm 旋转速度：20-110rpm |  |  |
|  | BRE-10 | 25900 |  | 1100×540×2060 |  |  |  |  |  |  |
|  | BRE-20 | 37900 |  | 1200×570×2060 |  |  |  |  |  |  |
|  | BRE-50 | 49900 |  | 1300×610×2150 |  |  |  |  |  |  |
| 新款耐腐蚀隔膜泵 | VB-20(原B20-24-TK) | 7380 |  | 165×315×210 |  |  |  | 电源电压：220V 50HZ 介质和环境温度：5℃~40℃ 环境相对湿度：＜80% |  |  |
|  | VB-40 | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB-65 | 16900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB-130 | 35900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB-20F | 8380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB-40F | 10100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB-65F | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新款循环冷却器 | BWR-03A | 7900 | φ180×120 | 250×480×585 | 3 |  |  | 温度设定范围（℃）：A：-20~20℃；B：-30~20℃；C：-40~20℃ 工作环境温度（℃）：+5~30℃ |  |  |
|  | BWR-05A | 9900 | φ220×180 | 315×540×625 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | BWR-10A | 21900 | φ250×250 | 400×590×790 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | BWR-20A | 27900 | φ300×300 | 430×600×840 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | BWR-50A | 35900 | φ300×300 | 430×600×840 | 20 |  |  |  |  |  |
| 磁力搅拌器 (圆盘型) | IT-08A3 | 2960 |  | 150×250×130 | 3 |  |  | 最大搅拌容量：3；加热功率：550W 输入功率：600W; 溶液控温范围：RT+5~200℃; 温度精度：±5℃ |  |  |
|  | IT-08B3 | 2650 |  | 150×250×130 | 3 |  |  | 最大搅拌容量：3；加热功率：550W 输入功率：600W;温度精度：±15℃ 工作盘控温范围：RT+5~400℃ |  |  |
|  | IT-08C5 | 2430 |  | 150×250×130 | 5 |  |  | 最大搅拌容量：5； 输入功率：50W; |  |  |
| 磁力搅拌器 | IT-07A3 | 2690 | 130×130 | 150×250×110 | 3 |  |  | 最大搅拌容量：3；加热功率：400W 输入功率：500W; 溶液控温范围：RT+5~200℃; 温度精度：±5℃ 搅拌转速，无极调速(rpm)200~2000 |  |  |
|  | IT-09A5 | 3090 | 180×180 | 210×330×130 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | IT-09A12 | 3650 | 180×180 | 210×330×130 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | IT-07B3 | 2290 | 130×130 | 150×250×110 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | IT-09B5 | 2530 | 180×180 | 210×330×130 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | IT-09B15 | 2940 | 180×180 | 210×330×130 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | IT-09C10 | 2190 | 180×180 | 210×330×130 | 10 |  |  | 搅拌转速：200~2000rpm 电源电压：220V 50HZ |  |  |
|  | IT-09C15 | 2530 | 180×180 | 210×330×130 | 20 |  |  |  |  |  |
| BMD系列氮吹仪 | BMD200-1 | 7800 |  | 280×240×500 |  |  |  | 温度控制范围：室温+5℃~150℃ 温控精度@40~100℃：±0.5℃ 温控精度@100~150℃：±1℃ 同模块最大温差@40：±0.3℃ 显示精度：0.1℃ 升温时间（从40~150℃）：≤30min 标配模块数：BMD200-1：1;BMD200-2：2 气针长度：150mm 氮气流量：0~15L/min |  |  |
|  | BMD200-2 | 10900 |  | 280×240×500 |  |  |  |  |  |  |
| 均质分散机 | B-500-A | 11500 |  | 70×70×255 |  |  |  | 转速：10000-30000rmp 转子最大限速度：22.7-36m/sec； 速度设定：6档 最大粘度：10000mpas | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、一体化分散头型号SS20CSR20……………………￥3000元 2、一体化分散头型号SS20FER20……………………￥3160元 3、一体化分散头型号SS30CCR30……………………￥3240元 4、一体化分散头型号SS30FER30……………………￥3440元 5、一体化分散头型号SS40CCR40……………………￥3660元 6、一体化分散头型号SS05CSR04……………………￥3500元 |  |
|  | B-500-B | 11900 |  | 70×70×255 |  |  |  |  |  |  |
|  | B-170-A | 5990 |  | 46×55×230 |  |  |  | 转速：8000-30000rmp 转子最大限速度：6.3-14m/sec； 速度设定：6档 最大粘度：5000mpas | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、一体化分散头型号B-170/5………………………………￥1300元 2、一体化分散头型号B-170/10……………………………￥1900元 3、一体化分散头型号B-170/14……………………………￥3400元 |  |
|  | B-170-B | 6290 |  | 46×55×230 |  |  |  |  |  |  |
| 顶置电动搅拌器 | BD50 | 3490 |  | 160×80×180 | 20L |  |  | 转速范围[rpm] 30-2200 定时范围 1~99999min 转速显示分辨率[rpm] ±1 转速记忆 有 调速方式 旋钮式调节 最大扭矩 [N.cm] 60 最大粘度 [mPas] 10000/50000 搅拌桨固定方式 自锁式夹头 钻夹头夹持直径范围 [mm] 0.5-10 外形尺寸(DxWxH) [mm] 160 x 80 x 180 电机功率[W] 60/120 电压 [VAC] 100-240 50/60HZ |  |  |
|  | BD100 | 4490 |  | 160×80×180 | 40L |  |  |  |  |  |
| 振荡恒温金属浴 | TUS-200P （标配E模块） | 8290 |  | 300×212×180 |  |  |  | 控温范围：RT+5~100℃ 温度均匀性：≤±0.3℃ 温度稳定性：±0.2℃ 温度显示精度：0.1℃ 振荡转速范围：200-1500rpm(步进1rpm) 振荡幅度：2mm（水平回转） 电源电压：220V2.5A,60/50HZ 最大功率：150VA | 直流无刷电机、软启动 |  |
| 多用途试管搅拌器 | B-1N | 2900 |  | 115×230×60 |  |  |  | 转速：200~2500rpm（搅拌器功能时200~1500rpm） 振幅：4.5mm 转速设定：滑动设定 旋转控制方式：微电脑式转速反馈反式 电源电压：AC100~240V 2.5A,60/50HZ,(带专用AC适配器） | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、单配件……………………………………………………………￥50元 2、配件底座（FA用）……………………………………………￥80元 3、平配件……………………………………………………………￥200元 4、微孔板底座………………………………………………………￥100元 |  |
|  | B-1FN | 3500 |  | 115×230×60 |  |  |  |  |  |  |
|  | B-2N | 2980 |  | 115×230×60 |  |  |  |  |  |  |
|  | B-2FN | 3580 |  | 115×230×60 |  |  |  |  |  |  |
| 恒温金属浴 | TU-10加热型 （标配B模块） | 2990 |  |  |  |  |  | 控温范围：RT+5~100℃ 控温精度：≤±0.5℃ 显示精度：0.1℃ 模块温度均匀性：≤±0.5℃ 电源电压：220V2.5A,60/50HZ |  |  |
|  | TU-100加热型 （标配E模块） | 3890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TU-100C制冷型 （标配E模块） | 7690 |  |  |  |  |  | 控温范围：-10~100℃ 控温精度：≤±0.5℃ 显示精度：0.1℃ 模块温度均匀性：≤±0.3℃ 电源电压：220V2.5A,60/50HZ |  |  |
| 微孔板迷你离心机 微型高速离心机 | BLF-P25 | 5800 |  | 23×20×19.3 |  |  |  | 相对离心力：500xg; 最高转速：2500rpm 电压：AC120V/220V,50~60Hz | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、0.2ml PCR管的适配器………………………………...……￥150元 2、0.5ml PCR管的适配器…………………………………...…￥150元 |  |
|  | BLF-15K | 8900 |  | 27×23×15.5 |  |  |  | 相对离心力：14000xg; 最高转速：14500rpm 电压：100~120V,200~240V 50/60Hz |  |  |
| 微孔板孵育器 | BK100-4A | 8500 |  | 320x350x185 |  |  |  | 温度控制范围：室温+5℃~70℃ 温控精度：±0.5℃ 定时设置：1min~99h59min 显示精度：±0.1℃ |  |  |
| 多管漩涡混匀仪 | BTV-100 | 11800 |  | 250x426x480 |  |  |  | 调速范围：500-2500rpm 调速精度：±50rpm(在2500rpm检测） 定时范围：1min-100h | 选购件：（增加选购件交货期7天） 1、BTV-B01……………………￥230元 2、BTV-B02……………………￥230元 3、BTV-B03……………………￥230元 4、BTV-B04……………………￥230元 5、BTV-B05……………………￥230元 6、BTV-B06……………………￥230元 7、BTV-B00……………………￥200元 |  |
| 漩涡混匀仪 | V1 | 890 |  | 170x120x140(mm) |  |  |  | 转速范围 2800 转速显示 无显示/刻度 震荡方式 圆周 运行模式 点动/连续运转 振荡直径 4mm 电机输入功率 60w 功率 60w 外观尺寸 170x120x140（mm） 标配 耐磨标准头 电压 220V 50/60HZ |  |  |
|  | V2 | 1090 |  | 170x120x140(mm) |  |  |  |  |  |  |
| 进口真空泵 | VOP-100 | 8900 |  | 171x464x238 |  |  |  | 电机转速：1430/1730转 推荐用油COSMA-100 油容量 900ml 电源电压：220V,400W |  |  |
|  | VOP-200 | 10900 |  | 189x524x253 |  |  |  | 电源电压：220V,500W |  |  |
| 国产油旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 1990 |  |  |  |  |  | 2L/min流量 |  |  |
|  | 2XZ-4 | 2390 |  |  |  |  |  | 4L/min流量 |  |  |